**Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера на территории Двинско - Печорского БВУ на 07-00 час. 08.09.2017 г.**

|  |
| --- |
| **Сведения о режимах ЧС, обусловленных гидрологической обстановкой:** |
| Количество субъектов РФ, в которых на всей территории введен Режим «ЧС» - 0  |
| Количество субъектов РФ, в которых частично введен Режим «ЧС» - 0 |
| Динамика: в течение суток режим ЧС по гидрологическим явлениям не вводился и не снимался.*На основании приказа № 23 от 01.02.2017 г. «Об организации работы по подготовке сил и средств Росводресурсов к пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2017 году», с 01.03.2017 г. на территории Двинско – Печорского БВУ введен* ***режим повышенной готовности****.* |
| **Сведения о водности:** На территории *Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа* водность,*–* **высокая.** На территории *Республики Коми*, водность – **средняя.****Архангельская область:** На реках и водоемах чистая вода, уровни критических значений не превышают.**Вологодская область:** На реках и водоемах чистая вода, уровни критических значений не превышают.**Республика Коми:** На реках и водоемах чистая вода, уровни критических значений не превышают.**Мурманская область**: На реках и водоемах чистая вода, уровни критических значений не превышают.**Ненецкий автономный округ:** На реках и водоемах чистая вода, уровни критических значений не превышают.*Остальные данные без изменений.* |
| Наименование водохранилища | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 8.00 БС, м | Приток воды, м3/сексреднесуточный общий | Сброс, м3/сек |
| Всего | Холостые |
| Пиренгское | 138.0 | 133.0 | 136.35 | - | - | - |
| Имандровское | 128.38 | 124.9 | 127.43 | 190.3 | 190.3 | - |
| Кайтакоски | 118.03 | 114.5 | 117.91 | 282.0 | 282.0 | 99.6 |
| Топозеро | 109.5 | 107.0 | 109.62 | - | - | - |
| Пяозеро | 109.5 | 107.0 | 109.62 | - | - | - |
| Иовское  | 72.0 | 70.0 | 72.05 | 362.6 | 397.3 | 223.5 |
| Княжегубское | 37.2 | 33.7 | 37.31 | 472.1 | 333.2 | - |
| Верхне-Туломское | 80.0 | 74.0 | 79.35 | 134.3 | 284.7 | - |
| Нижне-Туломское | 18.0 | 17.0 | 17.72 | 320.4 | 338.0 | - |
| Верхне-Серебрянское  | 154.0 | 145.0 | 154.41 | 85.9 | 137.3 | - |
| Нижне-Серебрянское  | 74.0 | 73.0 | 73.84 | 174.4 | 188.9 | 185.2 |
| Верхне-Териберское | 145.0 | 132.0 | 140.99 | 24.2 | 0.1 | - |
| Нижне-Териберское | 25.0 | 22.8 | 24.59 | 1.3 | 0.7 | - |
| Кубенское | 110.90 | 106.57 | 109.66 | - | - | - |
| Вытегорское | 46.00 | 44.80 | 46.04 | 30.24 | 30.24 | - |
| Белоусовское | 58.75 | 57.55 | 58.80 | 21.17 | 21.17 | - |
| Новинкинское | 96.40 | 95.90 | 96.40 | 17.80 | 17.80 | - |
| Ковжское | 163.73 | 162.60 | 163.60 | 10.36 | 10.36 | - |
| № п/п | Субъект федерации | Водный объект | Населенные пункты | Характеристика неблагоприятных и опасных гидрологических явлений, чрезвычайных ситуаций. |

Примечание: По водохранилищам Имандровскому, Топозеро, Пяозеро, Иовскому, Княжегубскому, Верхне-Туломскому и Верхне-Серебрянскому НПУ и УМО приведены в соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилищ (1964-1977 гг.). Уровни приведены с учетом изменения Росгидрометом «0» графиков водомерных постов (1995 г.): Имандровское + 0.09; Топозеро +0.17; Пяозеро +0.29; Иовское +0.22; Княжегубское +0.29; Верхне-Туломское +0.11; Верхне-Серебрянское +0.07 соответственно.

**Сведения о действующих чрезвычайных ситуациях и подтопленных объектах:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Количество ЧС: |
| *- в субъектах Федерации* | 0 |
| *- в муниципальных образованиях* | 0 |
| 2. | Населенные пункты | - |
| 3. | Частные жилые дома | - |
| 4. | Придомовые территории | - |
| 5. | Низководные мосты | - |
| 6. | Участки автомобильных дорог | - |
| 7. | Нежилые садоводческие участки | - |
| 8. | Социально значимые объекты | - |

Оперативный дежурный Двинско-Печорского БВУ Чернов С.А. (тел. (8182)21-17-51, 8-921-077-01-33)